Kompakt-ELA-Anlage
für einfache Anwendungen wie Hintergrundmusik oder Durchsagen

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

0		Kompakt-ELA-Anlage
		für einfache Anwendungen wie Hintergrundmusik oder Durchsagen,
		z.B. in kleinen Einkaufsmärkten, Gaststätten, Sportvereinen,
		Gemeindehäusern etc.
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                         Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                         Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142

1	.....	ELA-Kompakt-Tischverstärker, 4xMIC, 1xAUX, Bass, Treble, Volume,
		LED-VU-meter, Eing. 1-3 sym., Eing. 1+4 MIC/Line, Eingang 1 Vorrang,
		Eingang 5 AUX über Cinch-Buchsen, Phantom, 230V AC oder 24V DC, 
		19", 2HE, 60 W RMS
		Typ: TV-ET060

2	.....	ELA-Kompakt-Tischverstärker, 4xMIC, 1xAUX, Bass, Treble, Volume,
		LED-VU-meter, Eing. 1-3 sym., Eing. 1+4 MIC/Line, Eingang 1 Vorrang,
		Eingang 5 AUX über Cinch-Buchsen, Phantom, 230V AC oder 24V DC, 
		19", 2HE, 120 W RMS
		Typ: TV-ET120

3	.....	Mikrofonsprechstelle, dynamisch, in formschönem Tischgehäuse, Sprechtaste,
		100-15.000Hz, 5m Anschlußleitung Klinke sym.
		Typ: TV-MS1

4	.....	CD-Player mit IR-Fernbedienung, Kopfhörer-Ausgang, komfortable Bedienfunktionen,
		Montagewinkel f. 19” Rack-Einbau, 230V
		Typ: TV-CDP01

5	.....	Wandaufbau-Lautsprecher, quadratisch, 100V, 200x200x85, 6-3-1,5W,
		60-18.000Hz, schwarz oder weiss
		Typ: TV-WLQ6

6	.....	Deckeneinbau-Lautsprecher, rund, 100V, 200x66, Lochausschnit D=170, 
		6-3-1,5W, 60-18.000Hz, ws
		Typ: TV-DLR6

7	.....	mtr. Lautsprecherleitung I-Y(ST)Y 2x2x0,6